Dotyczy: składania ofert na wykonanie usługi obejmującej sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn,, Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęć wody w m. Bazar, Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice „ , postępowanie oznaczone znakiem : ID.7021.87.2017 .                                                                     W celu złożenia oferty prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

1. W opisie przedmiotu zadania wymieniona jest jedna przepompownia wody do modernizacji , natomiast

w  zapytaniu ofertowym  ,, 3.Przedmiot zamówienia ” wymieniona jest przepompownia wody w m.

Bazar oraz w m. Stryjno Pierwsze , która ilość jest właściwa.                                                                                      2. Czy istniejące stacje wodociągowe  posiadają aktualne dokumenty pozwolenia wodno-prawnego na

pobór wód podziemnych oraz odprowadzania wód popłucznych .

Przy przewidywanej modernizacji stacji wodociągowej, może zaistnieć konieczność  zmiany istniejących

pozwoleń wodno-prawnych .                                                                                                                                              3. Czy Zamawiający przedstawi niezbędne ilości wody dla zapewnienia potrzeb wodociągu oraz wysokości

ciśnienia na wyjściu ze stacji wodociągowych oraz pompowni wody , czy też będzie konieczne

wykonanie koncepcji  wodociągu przy zwiększonych parametrach ( ilość wody , zmiana niezbędnego

ciśnienia pracy wodociągu )  sieci wodociągowej.                                                                                                             4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejących przewodów wodociągowych od studni głębinowych

do budynków  stacji wodociągowych , a jeżeli tak to czy konieczne będzie pozyskanie decyzji

lokalizacyjnych inwestycji do celów publicznych.

Dotyczy to też możliwej zmiany warunków  dostawy energii elektrycznej do modernizowanych

obiektów.                                                                                                                                                                                    5. Czy Zamawiający posiada aktualne badania jakości wody pobieranej ze studni głębinowych i czy one

umożliwią dobór urządzeń do jej uzdatniania.                                                                                                             6. Czy przewidywana jest zmiana parametrów pomp głębinowych , ponieważ może to się wiązać ze zmianą

wymagań formalno – prawnych ich wymiany.                                                                                                                  7. W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji na temat istniejących zbiorników

wyrównawczych , czy przewiduje się ich modernizacje.                                                                                                 8. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy , jeżeli zajdą okoliczności

niezależne od wykonawcy tj. uzyskanie niezbędnych decyzji i dokumentów , pozyskanie zgody

właścicieli terenu , wykonanie  nie opisanych w przedmiocie zamówienia niezbędnego zakresu projektu

budowlanego.