## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Podatek VAT /w zł/ | Wartość (brutto) /w zł/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12 | 13
1. | Odłączenie żył kablowych o przekroju do 4 mm2 | x | x | x | x | x | 892 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | x | x | x | x | x | 336 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | x | x | x | x | x | 280 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg | x | x | x | x | x | 27 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych szt. | x | x | x | x | x | 360 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem, układem sterującym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | x | x | x | x | x | 336 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie | x | x | x | x | x | 280 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | x | x | x | x | x | 2108 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z syste- mem sterowania na wysięgniku | x | x | x | x | x | 336 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) | x | x | x | x | x | 2016 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mecha- nicznie - przykręcenie do konstrukcji | x | x | x | x | x | 54 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | x | x | x | x | x | 54 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju ży- ły do 16 mm2 wciągane do rur | x | x | x | x | x | 610 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Montaż nowych skrzynek i rozdzielnic skrzynko- wych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mo- cowanie przez przykręcenie do gotowego podło- ża | x | x | x | x | x | 31 | sz. | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Przeszkolenie Zamawiającego w celu obsługi systemu | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zainstalowanie oprogramowania, które umożliwi zarzadzanie oświetleniem | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Utylizacja zdemontowanych materiałów | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Opłaty za dopuszczenia, zajecia pasa drogowego | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0